PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES
RUBRO 1. TAREAS PREVIAS Y DEMOLICIONES
La empresa deberá consensuar con la inspección el lugar de instalación del obrador y asimismo deberá proveer un cartel de obra de 3m por 1,50m con las leyendas que oportunamente se brindarán al inicio de la obra. El obrador deberá brindar las condiciones de seguridad óptimas para el depósito de materiales, herramientas y cualquier otro equipamiento que utilice la empresa durante el desarrollo de la obra. Cabe aclarar que el Poder Judicial no se hará cargo de eventuales sustracciones, pérdidas, etc. El cartel podrá estar realizado con estructura metálica y tela vinílica impresa, para ser instalado en el frente del inmueble.
Se deberá realizar el hidrolavado de los muros de la cubierta en toda su altura, según planimetría. El lavado deberá ser minucioso y profundo, de tal manera que se eliminen totalmente las manchas producidas por moho, heces de pájaro, etc. Se ejecutará siguiendo los siguientes pasos: hidrolavado profundo con agua fría en material de frente previo sellado y enmascaramiento de las aberturas de los sectores donde se trabaje. El enmascaramiento, salvo opinión complementaria o contraria, será plástico tipo “agropor” de 200 micrones, que sellará por fuera el ingreso del agua a presión. A su vez, en el muro señalado en la planimetría correspondiente (pared del paraboloide extremo sur), se deberá realizar una limpieza de vegetación existente, abarcando tanto exterior como interior.
Las demoliciones a realizar comprenden las atinentes a la ampliación de vano existente y posterior colocación de puerta de ingreso a la cubierta, debidamente adintelada; demoliciones de cubierta de tejas de acuerdo a planimetría; revoques ubicados en el exterior de la pared Este de los paraboloides, hasta nivel de losa; revoques en las caras sur de las losas parabólicas; demoliciones de revoques flojos en sector de cargas a los efectos de afirmar convenientemente las cenefas propuestas.
En el caso del recubrimiento de las columnas en las caras sur de los paraboloides, se demolerá todo lo que se encuentra flojo y deteriorado, debiéndose proceder a realizar una reconstrucción del mismo de acuerdo al siguiente procedimiento: retiro de partes flojas, cepillado manual o mecánico con cepillo metálico de las armaduras, pintura con convertidor de óxido, puente de adherencia SIKATOP ARMATEC 110 EPOCEM, terminación con revoque cementicio adicionado con SIKALATEX. En cuanto a los revoques adyacentes a las columnas, se demolerán los mismos y se reconstruirán con impermeable y grueso fratachado. Finalmente, entre el antepecho y el dintel de los lucernarios, se recompondrá el divisorio con metal desplegado y terminación con impermeable/grueso fratachado.
La intervención de la cubierta de tejas supone el retiro de las tejas existentes y la mezcla, recuperación de hasta un 50% de las tejas españolas (para ser usadas como canalón) y reposición de hasta un 50% nuevas; retiro de membrana existente; nivelación de carpeta; colocación de membrana impermeabilizante de asfalto/aluminio de 4mm de primera calidad pegada al 100%; pintura asfáltica y espolvoreado de arena; recolocación de tejas con mezcla.
En todos los casos, la contratista deberá considerar la evacuación de los materiales demolidos y membranas a extraer en losas de todo tipo, con el debido acarreo y cantidad de contenedores, tratando de no perturbar el trabajo normal dentro del inmueble.

RUBRO 2. REVOQUES
Durante la ejecución del trabajo de hidrolavado, se aprovechará para inspeccionar la estabilidad de muros, material de frente, molduras, etc. En caso de detectarse inconvenientes, se procederá a su resolución in situ (llaves, demolición de material suelto, recomposición de mochetas, etc.), previa comunicación a la Inspección del Poder Judicial. Las llaves se realizarán con hierro de 10 mm de diámetro con un largo no menor a 1,50m.
En las zonas de revoque existentes que presenten humedad, deteriorados, etc. (sector de tímpanos de las losas, entre otros lugares), es importante picar hasta los ladrillos. Los cortes deberán ser rectos. Se deberá retirar todos los restos de revoque y mezcla de la pared, cepillar con cepillo de acero o de cerda dura.
Una vez finalizadas dichas tareas, se deberá realizar revoque impermeable y grueso en las zonas donde se haya picado el existente. El revoque impermeable se aplicará presentando un espesor mínimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. El grueso se ejecutará pudiendo utilizarse cemento de albañilería, siguiendo las especificaciones del fabricante. No se permitirán pozos de apagado en el suelo, aprobándose únicamente recipientes adecuados, con tapa, para evitar riesgos y caídas de personas y/u objetos. La mezcla se enrasará con regla metálica o madera en dos sentidos, fratazándola con llana de madera. El peinado será fino y horizontal de 1mm. de profundidad.
En las columnas en las caras sur de las losas paraboloides, se realizarán revoques impermeable y grueso con metal desplegado en toda la extensión, de acuerdo al procedimiento reseñado en el rubro anterior.

RUBRO 3. CUBIERTA
Cubierta con terminación de membrana geotextil
Sobre la cubierta parabólica, se deberán retirar las capas de membranas existentes, la que se retirará del lugar; luego se procederá a la limpieza correspondiente, lo cual incluye un hidrolavado con agua y las reparaciones necesarias. En el caso de existir fisuras en la misma, se deberá proceder al relleno y sellado con SIKAFLEX 1-A. Si hubiera hierros a la vista, se cepillarán con cepillo de acero para luego pintar con convertidor de óxido y rellenar con los productos cementicios correspondientes (SIKA). Posteriormente, se realizarán tareas de nivelación de la carpeta con cemento/arena/hidrófugo con SIKALATEX dejándola en condiciones de recibir la membrana. Una vez seco el sustrato, se colocará la membrana geotextil. La membrana será del tipo impermeabilizante prefabricada, con terminación en su cara superior con geotextil de poliéster, refuerzo central de polietileno y elaborada con asfalto plástico normalizado, de 4mm de espesor, tipo EMACOBER 400 GEO PINT, pegada al 100% de acuerdo a las instrucciones de uso del fabricante, con superposición de 10% a lo largo y del 20% en las puntas del rollo. Una vez terminada la colocación, se pintará la membrana en toda la superficie horizontal y vertical con cuatro manos (mínimo) de pintura acrílica para techo tipo EMACRIL (1,20kg/m2). En el sector de canalón inferior, se utilizará la misma membrana sobre el paramento con un zócalo hasta 0,50m; previamente, se deberá realizar una babeta de cemento/arena a todo lo largo, adherido a la estructura con TACURÚ multiuso que permita el doblado de la membrana sin pliegues. La membrana vertical se sangrará y se pintará posteriormente con EMACRIL.
En la parte inferior de la losa (sector canalón), la membrana se cubrirá a todo lo largo con una babeta doble de hierro galvanizado N° 22 de acuerdo a detalle, fijada mediante tornillos y tarugos tipo fischer a la estructura de hormigón armado existente. En el extremo superior, se colocará una cenefa de hierro galvanizado N° 22 con la silueta según detalle, fijada mediante refuerzos de chapa galvanizada, tornillos y tarugos tipo fischer. Finalmente, en las cargas al Este de los parabólicos, se repondrán las cenefas existentes mientras que las del oeste se proveerán nuevas, de acuerdo a la planimetría de detalle.

Cubierta con geotextil sobre cubierta recta inclinada y cubierta plana
En los sectores señalados en la planimetría y de manera consecutiva luego de las demoliciones y extracciones de revoques, se deberán retirar las membranas de aluminio existentes, desde la cumbrera hasta la parte inferior (en el caso de las cubiertas que caen hacia el oeste) y las que cubren las losas planas al sur.
Se realizará similar tratamiento al señalado para las losas parabólicas (retiro, nivelación, reparaciones, ejecución de babetas, etc.); pintar con pintura asfáltica al solvente y aplicar membrana geotextil; terminación con pintura tipo EMACRIL (4 manos). En extremo inferior, levantar la membrana tipo zócalo y realizar terminación con babeta de chapa de H° G° N° 22 embutida, según detalle. En el caso de la losa plana, llevará cenefa perimetral similar a la terminación de las losas parabólicas.

Cubierta de losa inclinada con tejas
Se deberá realizar el retiro de tejas en el sector indicado en la planimetría, estimando la recuperación de un 50% que pueden usarse como “teja canaleta”. Luego se procederá a realizar el retiro de la impermeabilización inferior, reparar fisuras y nivelar la carpeta inferior, pintar con pintura asfáltica al solvente y aplicar membrana geotextil; en el sector de encuentro con paramentos verticales, se utilizará membrana de asfalto/aluminio de 4mm (terminación con pintura asfáltica color aluminio). Sobre la membrana terminada, se aplicará pintura asfáltica y se realizará un rociado de arena limpia a los efectos de generar rugosidad y adherencia. Finalmente, en el sector intervenido, se volverán a colocar tejas con mezcla, debiendo proveer nuevas el contratista el 50% de las mismas.

RUBRO 4. PASARELA METÁLICA
La empresa deberá proveer y colocar una pasarela metálica con terminación en galvanizado en caliente, según planimetría. Todos sus accesorios y componentes también deberán ser de hierro galvanizado. Es importante aclarar que la estructura de sostén y el desarrollo de la pasarela propuesto es a nivel de “anteproyecto”, por lo que los cálculos finales -una vez adjudicada la obra- se deberán presentar a la inspección para su aprobación con firma de profesional autorizado; las modificaciones a realizar correrán a exclusiva cuenta de la empresa.
El anclaje de la pasarela consta de: pletina de acero y varilla roscada con anclaje químico a la losa existente, coincidiendo con ejes de columnas inferiores. Sobre la pletina irá soldado un perfil PNU que servirá para nivelar la pasarela, y sobre el mismo irá fijado un perfil PN doble T. Luego, se colocará un perfil doble T atiesado, que servirá de apoyo para sostener la estructura tubo 80x40x2 (cada 1,5m), sobre la cual se colocará la rejilla tipo Grip Locked con grilla 40 x 40 mm. y módulo de 0,80 x 0,50m. La misma posee barra de cruce dentada y barra resistente lisa. La baranda será de hierro con tratamiento galvanizado. Contará con guardapié, pasamanos y tubo estructural de 0,40 x 1,6mm y parante planchuela de 55 x 5mm.
Asimismo, la pasarela cuenta con escaleras marineras de acceso a los niveles inferiores de las losas parabólicas, los que deberán tener reja de protección “quitamiedo” y apoyadas inferiormente sobre tubos anclados a la estructura de hormigón y simplemente apoyados sobre losa sobre tacos de neoprene de 10mm.
Para éste rubro, deberá atenerse a la planimetría de detalle.

RUBRO 5. ABERTURAS
Las aberturas se encuentran reseñadas en la planilla correspondiente. Se trata de una puerta P1 realizada en aluminio natural línea herrero, a instalar en la salida a la cubierta, y ventanas V1 tipo celosía fija en línea aluminio herrero en los paramentos ubicados al sur debajo de los parabólicos.
La puerta se fijará con grampas a la mampostería perimetral, mientras que las ventanas de 0,50 m por 1,90m se fijarán en el paño correspondiente por medio de tornillos fijados a la estructura de acero existente.

RUBRO 6. PINTURAS
Criterios generales
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo a reglas de arte, debiendo todas las obras ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serán corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u otros defectos. El Contratista tomará todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; a tal efecto, en el caso de estructura exterior procederá a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto completo de tela plástica impermeable hasta la total terminación de secado del proceso. Esta cobertura se podrá ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente. Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, el Contratista tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerías, artefactos eléctricos, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra.

Materiales
Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspección, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales, debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable será el Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberán tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.-

Marcas y terminaciones
 Si las especificaciones relativas a cualquier rubro de la Obra estipulan marcas determinadas y a continuación la terminología “similar o equivalente”, la Contratista basará su cotización en las marcas o tipos que allí figuren. Si la pretensión de la Contratista es colocar otro producto, deberá presentar a la Repartición por Nota de Pedido tal solicitud, acompañándola de folletos con la información que justifique la equivalencia entre ambos.
6.1 - Látex para muros exteriores:
La pintura a utilizar será del tipo látex acrílico de primera calidad y marca reconocida en color código 38A3P del catálogo de Sinteplast y se aplicará a la totalidad de muros de la cubierta (caras sur y tímpanos de las losas parabólicas). Se aplicarán dos manos como mínimo o las que a criterio de la Oficina de Arquitectura resulten necesarias.
6.2 - Convertidor de óxido para carpintería metálica: Se deberá aplicar convertidor de óxido tipo dúo negro en los marcos de los policarbonatos de la cubierta, donde se instalarán las aberturas de tablillas fijas de aluminio.
RUBRO 7. VARIOS
7.1- Limpieza general:
Una vez finalizada la obra, se entregará la misma con una limpieza general de detalle, “no de obra”, de acuerdo a los siguientes apartados: pisos limpios de todo el sector intervenido, paredes y cielorrasos sin telarañas o polvillo, limpieza de cable canales, cajas, bandejas y artefactos de iluminación, aberturas y vidrios limpios, limpieza integral de cubierta, canaletas, embudos y desagües pluviales hasta el cordón de la vereda, con asistencia de la contratista, subcontratistas y la inspección de obra.
7.2. Rejillas de desagües
En los desagües de todas las losas se colocarán rejillas nuevas realizadas con marco de planchuelas y planchuelas, de acuerdo al detalle de planimetría. Se trata de doce (12) rejillas de 250mm por 250mm, con perfilería ángulo perimetral de 1”x1/8” y barras redondas de 5/16” separadas 15mm entre sí; todo el conjunto será soldado y entregado pintado con convertidor de óxido duo; irán simplemente apoyadas sobre los embudos.