## Planilla de Equipos
ANEXO I
Item | Provisión de Parte | Santa Fe | Reconquista | Total
Activos de Comunicación
Switch Aruba 2930F 24G 4SFP+ (JL253A) | SI | 2 | 0 | 2
Módulo de 10G Genérico para HP / Juniper | SI | 4 | 8 | 12
Cable DAC 10G red de backup | SI | 4 | 0 | 4
EX3400 24-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+ | SI | 0 | 2 | 2
QSFP+40GE DAC,Twinax Coper Cbl,50cm Tran | SI | 4 | 0 | 4
TP-Link Switch T1700G-28TQ red de backup | SI | 1 | 0 | 1
TP-Link Switch PoE+ 24P Gigabit + 4SFP Rack TP-Link TL-SG2424P + 1 para sala de monitoreo | NO | 5 | 0 | 0
TP-LINK SWITCH POE 8P GIGABIT (TL-SG1008PE) | NO | 16 | 0 | 0
EX2300 24-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+ | NO | 0 | 8 | 0
Media Converter Trendnet TFC1000MSC | NO | 30 | 18 | 0
Routerboard RB1100AHx4 | SI | 1 | 1 | 2
Servidores + Storage
Lenovo ThinkServer SR530 | NO | 2 | 2 | 0
Storage Lenovo DS4200 LFF | NO | 1 | 0 | 0
Storage Lenovo DE2000H | NO | 0 | 1 | 0
Almacenamiento
NAS QNAP TS-853BU-RP-4G-US | NO | 2 | 2 | 0
Placa de 10G Dual Port LAN-10G2T-X550 | NO | 2 | 2 | 0
HD 6TB WESTERN DIGITAL RED 3.5 NAS 256MB | NO | 16 | 16 | 0
Puestos de Operación
PC Estación de Monitoreo + Centro de Vigilancia | NO | 6 | 5 | 0
PC Administrador de Video Wall | NO | 1 | 1 | 0
Joystick p/ manejar domo AXIS T8311 USB | SI | 2 | 2 | 4
Monitores
MONITOR LG LED 27" 27MP48HQ-PHDMI | NO | 8 | 0 | 0
MONITOR LG LED 32" 32SM5KE | SI | 0 | 5 | 5
MONITOR 43" LED SAMSUNG PM43H (LFD) | SI | 4 | 0 | 4
MONITOR 43" LED SAMSUNG QM43R | SI | 0 | 2 | 2
Video Wall
Matriz Kramer VSm-4x4HFS 4x4 Seamless Matrix Switcher/Multi-Scaler | NO | 1 | 1 | 2
Kramer VM-2h2 4K HDMI Distribution Amplifier with HDCP2.2 and HDMI2.0 supp | NO | 2 | 0 | 2
Kramer TP-580T HDMI, Bidirectional RS−232 & IR over HDBaseT Twisted Pair Transmitter c/fuente | NO | 4 | 2 | 6
Kramer TP-580R HDMI, Bidirectional RS−232 & IR over HDBaseT Twisted Pair Receiver c/fuente} | NO | 4 | 2 | 6
Cámaras y NVR
Cámara de Seguridad DS-2CD2725FWD-IZS (Domo 2mpx int) | NO | 77 | 86 | 0
Cámara de Seguridad DS-2CD2743G0-IZS (Domo 4mpx ext) | NO | 7 | 17 | 0
Cámrara de Seguridad DS-2DE5225IW-AE (Domo PTZ ext) | NO | 7 | 2 | 0
Cámara de Seguridad DS-2CD2625FWD-IZS (Bullet 2mpx int) | NO | 5 | 3 | 0
TRANSFORMADOR DE 220 V A 24 para CAMARAS 50W (p/ Domo PTZ) | SI | 7 | 2 | 9
Monitoreo
EQUIPO modelo SUN-2242 THSET con 1(un) sensor de temp./humedad y fuente de alimentación. | SI | 1 | 1 | 2
EQUIPO modelo SUN-2232 THSET con 1(un) sensor de temp./humedad y fuente de alimentación. (DISCONTINUADO) | SI | 1 | 1 | 2
Indicador luminoso | SI | 1 | 1 | 2
RELE DIGITAL PROTECCION SEC-ASIM-FALTA FASE ALTA-BAJA TENSION C/NEUTRO TRIFASICO - KE-FKR4D - THOMELEC | SI | 1 | 1 | 2
Control Acceso
SUPREMA BioLite N2 (BLN2-ODB) | SI | 1 | 1 | 2
Lector Exterior SUPREMA - BioEntry R2 (EM/Mifare/NFC) (BER2-OD) | SI | 1 | 1 | 2
LKX Cerradura electromagnética 600 lbs, 12 / 24 Vcc, sensor de puerta abierta, led de status (PME-1101) | SI | 1 | 1 | 2
Fuente switching 12Vcc 2Amp (FTE-1220) | SI | 1 | 1 | 2
Videovigilancia interna
NVR DS-7104NI-Q1/4P | SI | 1 | 1 | 2
HD para almacenamiento 6TB | SI | 1 | 1 | 2
UPS
Power Module 9px 11kva Entrada Trifásica / Salida Monofásica (debe agregar EBM 9pxEBM240RT) | NO | 1 | 1 | 2
ACC.UPS EATON BANCO BAT. PARA LA 9PX 8/11 KVA (9PX EBM240RT) | NO | 1 | 1 | 2
ACC.UPS EATON PLACA SNMP NETWORK CARD-MS PW/9PX/9E/93E (744-0025500P) | NO | 1 | 1 | 2
UPS EATON 9E 6Kva | NO | 0 | 1 | 1
UPS VERTIV PSA-1500MT | NO | 7 | 0 | 7
UPS FORZA SL-1012UL-A | NO | 0 | 3 | 3
Módulo de Iluminación Gabitel (VA-ILUM) | NO | 5 | 9 | 14
Materiales de Cableado
FO Indoor/outdoor 8F 50/125 OM3 | SI | 1100 | 1100 | 2200
FO FKW 2 PIGTAIL D0.9 + 1 CUPLA MM (50.0) OM3 LC-SPC (35260467) | SI | 78 | 54 | 132
BANDEJA DE TERMINACIÓN DE FIBRA OPTICA 48 PORT | SI | 0 | 9 | 9
MINI ODF 12 PORT | SI | 0 | 2 | 2
FO FKW PATCHCORD DUPLEX MM (50.0) LC-SPC/LC-SPC 2.5M (35200137) | SI | 36 | 16 | 52
CAT6 CABLE UTP GIGALAN BOBINA 305 MTS IEC GRIS | SI | 22 | 20 | 42
PATCH PANEL DESCARGADO 24 PORT | SI | 0 | 7 | 7
PATCH PANEL DESCARGADO SOHO 12 PORT | SI | 0 | 4 | 4
CAT6 CONECTOR JACK RJ45 | SI | 225 | 220 | 445
ROSETA 2 POSICIONES BLANCO | SI | 111 | 110 | 221
FKW CAT6 PATCHCORD UTP 0,50M NEGRO | SI | 157 | 115 | 272
FKW CAT6 PATCHCORD UTP 1,00M NEGRO | SI | 20 | 105 | 125
FKW CAT6 PATCHCORD UTP 1,50M NEGRO | SI | 50 | 10 | 60
FKW CAT6 PATCHCORD UTP 2,50M NEGRO | SI | 78 | 20 | 98
FKW CAT6A PATCHCORD F/UTP 2,5M GRIS LSZH (35085119) | SI | 6 | 4 | 10

## Anexo II
Anexo II
Detalle Servicio | Día afectable | Horario afectable | Costo Unitario
Visita técnica (incluye 1 (una) hora) | Lunes a viernes | 16:01hs a 7:59hs
Hora adicional de servicio | Lunes a viernes | 16:01hs a 7:59hs
Visita técnica (incluye 1 (una) hora) | Sábado y Domingo | 24hs
Hora adicional de servicio | Sábado y Domingo | 24hs
Hora consultoría técnica | Lunes a viernes | 8hs a 16hs