## Sheet1
PODER JUCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA FE OBRA - ANEXO PALACIO DE JUSTICIA SANTA FE CALCULO REFERENCIA DE EQUIPOS
| CENTRAL DE INCENDIO ITEM 3 | FUENTE REMOTA | BATERIAS 12V 7AMP | SENSOR DE HUMO ITEM 5 | SENSOR TÉRMICO ITEM 6 | BASE PARA SENSORES | SENSOR DE GAS ITEM 14 | DETECTOR DE LLAMA UV ITEM 15 | MODULO DE MONITOREO ITEM 8 | MODULO DE CONTROL ITEM 9 | MODULO DE AISLACION ITEM 11 | REPETIDOR DE CENTRAL ITEM 4 | SIRENA INTERIOR ITEM 12 | SIRENA EXTERIOR ITEM 13 | AVISADOR MANUAL ITEM 7
SUBSUELO |  | 1 | 2 | 57 | 31 | 88 | 31 | 6 | 45 | 8 | 6 |  | 8 |  | 8
PLANTA BAJA | 1 | 1 | 4 | 53 | 2 | 55 |  |  | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |  | 1
1ER PISO |  | 1 | 2 | 70 | 1 | 71 |  |  | 7 | 7 | 6 |  | 7 |  | 7
2DO PISO |  | 1 | 2 | 64 | 2 | 66 |  |  | 8 | 8 | 4 |  | 8 |  | 8
3ER PISO |  | 1 | 2 | 57 | 2 | 59 |  |  | 6 | 6 | 4 |  | 6 |  | 6
4TO PISO |  | 1 | 2 | 96 | 2 | 98 |  |  | 8 | 8 | 6 |  | 8 |  | 8
5TO PISO |  | 1 | 2 | 86 | 2 | 88 |  |  | 8 | 8 | 5 |  | 8 |  | 8
LATERALES EXTERIORES | [13 empty] | 4
CANT TOTAL | 1 | 7 | 16 | 483 | 42 | 525 | 31 | 6 | 83 | 46 | 35 | 1 | 46 | 4 | 46